## Mediciones 1 sensores VL6180X
Sensor 1
Ideal | Distancia | Cota inferior | Cota superior | Promedio | Mejor interpolacion
0 | 0 | 9 | 16 | 12.5 | y=mx+b
5 | 0.5 | 24 | 28 | 26
10 | 1 | 24 | 28 | 26 | Sobre cota inferior
15 | 1.5 | 24 | 27 | 25.5
20 | 2 | 24 | 27 | 25.5 | m | 0.1021
25 | 2.5 | 28 | 33 | 30.5 | b | -0.2742
30 | 3 | 33 | 37 | 35
35 | 3.5 | 36 | 41 | 38.5
40 | 4 | 40 | 46 | 43 | * Notas
45 | 4.5 | 45 | 51 | 48 | No se puede medir menos de 20 mm
50 | 5 | 51 | 57 | 54
55 | 5.5 | 55 | 61 | 58
60 | 6 | 62 | 67 | 64.5
65 | 6.5 | 65 | 72 | 68.5
70 | 7 | 72 | 77 | 74.5
75 | 7.5 | 77 | 82 | 79.5
80 | 8 | 83 | 89 | 86
85 | 8.5 | 87 | 93 | 90
90 | 9 | 92 | 97 | 94.5
95 | 9.5 | 97 | 105 | 101
100 | 10 | 100 | 106 | 103
105 | 10.5 | 106 | 112 | 109
110 | 11 | 110 | 116 | 113
115 | 11.5 | 114 | 120 | 117
118 | 11.8 | 117 | 122 | 119.5
|  | Sensor 2 |  |  | Mejor interpolacion
Ideal | Distancia | Cota inferior | Cota superior | Promedio | y=mx+b
0 | 0 | 16 | 22 | 19
5 | 0.5 | 14 | 18 | 16 | Sobre cota superior
10 | 1 | 15 | 19 | 17
15 | 1.5 | 17 | 22 | 19.5 | m | 0.1001
20 | 2 | 22 | 26 | 24 | b | -0.2056
25 | 2.5 | 22 | 28 | 25
30 | 3 | 26 | 31 | 28.5
35 | 3.5 | 29 | 34 | 31.5 | * Notas
40 | 4 | 34 | 39 | 36.5 | No medir a menos de 20 mm
45 | 4.5 | 38 | 43 | 40.5
50 | 5 | 43 | 49 | 46
55 | 5.5 | 49 | 54 | 51.5
60 | 6 | 55 | 62 | 58.5
65 | 6.5 | 60 | 65 | 62.5
70 | 7 | 64 | 70 | 67
75 | 7.5 | 69 | 76 | 72.5
80 | 8 | 75 | 82 | 78.5
85 | 8.5 | 79 | 86 | 82.5
90 | 9 | 84 | 91 | 87.5
95 | 9.5 | 89 | 95 | 92
100 | 10 | 94 | 99 | 96.5
105 | 10.5 | 99 | 105 | 102
110 | 11 | 102 | 109 | 105.5
115 | 11.5 | 107 | 114 | 110.5
118 | 11.8 | 109 | 115 | 112
|  | Sensor 3 |  |  | Mejor interpolacion
Ideal | Distancia | Cota inferior | Cota superior | Promedio | y=ax^2+bx+c
0 | 0 | 0 | 4 | 2
5 | 0.5 | 0 | 5 | 2.5 | Sobre cota superior
10 | 1 | 5 | 9 | 7
15 | 1.5 | 10 | 14 | 12 | a | 0.0002
20 | 2 | 13 | 19 | 16 | b | 0.0965
25 | 2.5 | 19 | 23 | 21 | c | 0.1342
30 | 3 | 23 | 27 | 25
35 | 3.5 | 27 | 31 | 29 | * Notas
40 | 4 | 31 | 36 | 33.5 | A partir de 70 mm, existe un desfase en las mediciones
45 | 4.5 | 36 | 43 | 39.5
50 | 5 | 42 | 48 | 45
55 | 5.5 | 44 | 52 | 48
60 | 6 | 53 | 58 | 55.5
65 | 6.5 | 57 | 64 | 60.5
70 | 7 | 63 | 67 | 65
75 | 7.5 | 67 | 72 | 69.5
80 | 8 | 70 | 76 | 73
85 | 8.5 | 73 | 79 | 76
90 | 9 | 78 | 83 | 80.5
95 | 9.5 | 81 | 87 | 84
100 | 10 | 84 | 90 | 87
105 | 10.5 | 88 | 94 | 91
110 | 11 | 91 | 97 | 94
115 | 11.5 | 94 | 101 | 97.5
118 | 11.8 | 95 | 102 | 98.5
Sensor 4
Ideal | Distancia | Cota inferior | Cota superior | Promedio | Mejor interpolacion
0 | 0 | 0 | 6 | 3 | y=mx+b
5 | 0.5 | 7 | 13 | 10
10 | 1 | 15 | 19 | 17 | Sobre cota superior
15 | 1.5 | 18 | 23 | 20.5
20 | 2 | 20 | 25 | 22.5 | m | 0.1169
25 | 2.5 | 23 | 27 | 25 | b | -0.7521
30 | 3 | 26 | 31 | 28.5
35 | 3.5 | 28 | 34 | 31
40 | 4 | 32 | 38 | 35 | * Notas
45 | 4.5 | 36 | 43 | 39.5 | A partir de 70 mm, existe un desfase en las mediciones
50 | 5 | 40 | 45 | 42.5
55 | 5.5 | 44 | 50 | 47
60 | 6 | 51 | 57 | 54
65 | 6.5 | 56 | 62 | 59
70 | 7 | 60 | 66 | 63
75 | 7.5 | 66 | 72 | 69
80 | 8 | 69 | 75 | 72
85 | 8.5 | 74 | 81 | 77.5
90 | 9 | 78 | 85 | 81.5
95 | 9.5 | 84 | 89 | 86.5
100 | 10 | 86 | 93 | 89.5
105 | 10.5 | 90 | 96 | 93
110 | 11 | 94 | 101 | 97.5
115 | 11.5 | 98 | 105 | 101.5
118 | 11.8 | 100 | 106 | 103

## Mediciones 2 sensores VL6180X
Preconfiguración de todos los sensores VL6180X
Valor HEX
SYSRANGE__PART_TO_PART_RANGE_OFFSET |  |  | 0x14
READOUT__AVERAGING_SAMPLE_PERIOD |  |  | 0x0C
SYSRANGE__MAX_CONVERGENCE_TIME |  |  | 0x05
SYSRANGE__CROSSTALK_COMPENSATION_RATE |  |  | Default (0x00)
SYSRANGE__CROSSTALK_VALID_HEIGHT |  |  | Default (0x14)
|  | Sensor 1 | [7 empty] | Error Cuadratico medio
Ideal | Distancia | Cota inferior | Cota superior | Promedio | Sin offset | Modelo | Aproximación | Error | Error^2
0 | 0 | 9 | 12 | 10.5 | 0 | 0 | -0.36 | -0.36 | 0.1296 | 6.7816
5 | 5 | 13 | 17 | 15 | 4.5 | 4.5 | 6.9346 | 1.9346 | 3.7426
10 | 10 | 18 | 23 | 20.5 | 10 | 10 | 15.155 | 5.155 | 26.574 | Varianza del error
15 | 15 | 19 | 24 | 21.5 | 11 | 11 | 16.5732 | 1.5732 | 2.4749 | 1.9163
20 | 20 | 22 | 26 | 24 | 13.5 | 13.5 | 20.022 | 0.02203 | 0.00048532
25 | 25 | 26 | 29 | 27.5 | 17 | 17 | 24.6303 | -0.36966 | 0.13665 | Media Error
30 | 30 | 30 | 33 | 31.5 | 21 | 21 | 29.6066 | -0.39342 | 0.15478 | 4.04e-05
35 | 35 | 33 | 37 | 35 | 24.5 | 24.5 | 33.7298 | -1.2702 | 1.6134
40 | 40 | 39 | 42 | 40.5 | 30 | 30 | 39.825 | -0.175 | 0.030625
45 | 45 | 44 | 48 | 46 | 35.5 | 35.5 | 45.5209 | 0.52091 | 0.27135
50 | 50 | 47 | 50 | 48.5 | 38 | 38 | 47.9996 | -2.0004 | 4.0018
55 | 55 | 54 | 58 | 56 | 45.5 | 45.5 | 55.1145 | 0.11451 | 0.013113
60 | 60 | 60 | 64 | 62 | 51.5 | 51.5 | 60.5635 | 0.56347 | 0.3175
65 | 65 | 63 | 67 | 65 | 54.5 | 54.5 | 63.2426 | -1.7574 | 3.0885
70 | 70 | 69 | 74 | 71.5 | 61 | 61 | 69.0202 | -0.97982 | 0.96005
75 | 75 | 75 | 80 | 77.5 | 67 | 67 | 74.4133 | -0.58666 | 0.34417
80 | 80 | 81 | 86 | 83.5 | 73 | 73 | 79.9707 | -0.02934 | 0.00086084
85 | 85 | 87 | 92 | 89.5 | 79 | 79 | 85.7958 | 0.79582 | 0.63333
90 | 90 | 91 | 96 | 93.5 | 83 | 83 | 89.8793 | -0.12074 | 0.014578
95 | 95 | 95 | 100 | 97.5 | 87 | 87 | 94.1585 | -0.84146 | 0.70805
100 | 100 | 99 | 106 | 102.5 | 92 | 92 | 99.8298 | -0.17016 | 0.028954
105 | 105 | 104 | 109 | 106.5 | 96 | 96 | 104.6621 | -0.33792 | 0.11419
110 | 110 | 108 | 113 | 110.5 | 100 | 100 | 109.79 | -0.21 | 0.0441
115 | 115 | 112 | 116 | 114 | 103.5 | 103.5 | 114.5436 | -0.45637 | 0.20827
118 | 118 | 113 | 119 | 116 | 105.5 | 105.5 | 117.3801 | -0.61989 | 0.38426
|  | Sensor 2 | [7 empty] | Error Cuadratico medio
Ideal | Distancia | Cota inferior | Cota superior | Promedio | Sin offset | Modelo | Aproximación | Error | Error^2
0 | 0 | 23 | 26 | 24.5 | 0 | 0 | 3.334 | 3.334 | 11.1156 | 6.6338
5 | 5 | 23 | 26 | 24.5 | 0 | 0 | 3.334 | -1.666 | 2.7756
10 | 10 | 27 | 30 | 28.5 | 4 | 4 | 9.3456 | -0.6544 | 0.42824 | Varianza del error
15 | 15 | 31 | 34 | 32.5 | 8 | 8 | 15.082 | 0.082 | 0.006724 | 1.8336
20 | 20 | 36 | 39 | 37.5 | 13 | 13 | 21.8947 | 1.8947 | 3.5901
25 | 25 | 40 | 44 | 42 | 17.5 | 17.5 | 27.7152 | 2.7152 | 7.3724 | Media Error
30 | 30 | 43 | 47 | 45 | 20.5 | 20.5 | 31.4459 | 1.4459 | 2.0906 | -0.0019712
35 | 35 | 46 | 50 | 48 | 23.5 | 23.5 | 35.0663 | 0.066344 | 0.0044015
40 | 40 | 50 | 54 | 52 | 27.5 | 27.5 | 39.7361 | -0.26391 | 0.069647
45 | 45 | 54 | 59 | 56.5 | 32 | 32 | 44.7964 | -0.2036 | 0.041453
50 | 50 | 60 | 64 | 62 | 37.5 | 37.5 | 50.742 | 0.74197 | 0.55052
55 | 55 | 65 | 69 | 67 | 42.5 | 42.5 | 55.958 | 0.95803 | 0.91782
60 | 60 | 69 | 73 | 71 | 46.5 | 46.5 | 60.0274 | 0.027381 | 0.00074973
65 | 65 | 73 | 78 | 75.5 | 51 | 51 | 64.5212 | -0.47875 | 0.2292
70 | 70 | 79 | 83 | 81 | 56.5 | 56.5 | 69.9313 | -0.068744 | 0.0047257
75 | 75 | 84 | 89 | 86.5 | 62 | 62 | 75.2974 | 0.2974 | 0.088447
80 | 80 | 89 | 94 | 91.5 | 67 | 67 | 80.1796 | 0.17965 | 0.032274
85 | 85 | 94 | 100 | 97 | 72.5 | 72.5 | 85.6007 | 0.60066 | 0.36079
90 | 90 | 98 | 104 | 101 | 76.5 | 76.5 | 89.604 | -0.39599 | 0.15681
95 | 95 | 103 | 108 | 105.5 | 81 | 81 | 94.1958 | -0.80425 | 0.64682
100 | 100 | 107 | 113 | 110 | 85.5 | 85.5 | 98.907 | -1.093 | 1.1947
105 | 105 | 112 | 117 | 114.5 | 90 | 90 | 103.765 | -1.235 | 1.5252
110 | 110 | 116 | 122 | 119 | 94.5 | 94.5 | 108.7972 | -1.2028 | 1.4468
115 | 115 | 120 | 125 | 122.5 | 98 | 98 | 112.849 | -2.151 | 4.6268
118 | 118 | 123 | 127 | 125 | 100.5 | 100.5 | 115.8249 | -2.1751 | 4.731
|  | Sensor 3 | [7 empty] | Error Cuadratico medio
Ideal | Distancia | Cota inferior | Cota superior | Promedio | Sin offset | Modelo | Aproximación | Error | Error^2
0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3303
5 | 5 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 25
10 | 10 | 4 | 7 | 5.5 | 4 | 4 | 4.4704 | -5.5296 | 30.5765 | Varianza del error
15 | 15 | 8 | 11 | 9.5 | 8 | 8 | 8.9408 | -6.0592 | 36.7139 | 6.7098
20 | 20 | 12 | 15 | 13.5 | 12 | 12 | 13.4112 | -6.5888 | 43.4123
25 | 25 | 18 | 21 | 19.5 | 18 | 18 | 20.1168 | -4.8832 | 23.8456 | Media Error
30 | 30 | 23 | 26 | 24.5 | 23 | 23 | 25.7048 | -4.2952 | 18.4487 | -4.1518
35 | 35 | 25 | 29 | 27 | 25.5 | 25.5 | 28.4988 | -6.5012 | 42.2656
40 | 40 | 31 | 34 | 32.5 | 31 | 31 | 34.6456 | -5.3544 | 28.6696
45 | 45 | 35 | 39 | 37 | 35.5 | 35.5 | 39.6748 | -5.3252 | 28.3578
50 | 50 | 41 | 45 | 43 | 41.5 | 41.5 | 46.3804 | -3.6196 | 13.1015
55 | 55 | 46 | 50 | 48 | 46.5 | 46.5 | 51.9684 | -3.0316 | 9.1906
60 | 60 | 51 | 55 | 53 | 51.5 | 51.5 | 57.5564 | -2.4436 | 5.9712
65 | 65 | 56 | 60 | 58 | 56.5 | 56.5 | 63.1444 | -1.8556 | 3.4433
70 | 70 | 62 | 66 | 64 | 62.5 | 62.5 | 69.85 | -0.15 | 0.0225
75 | 75 | 66 | 70 | 68 | 66.5 | 66.5 | 74.3204 | -0.6796 | 0.46186
80 | 80 | 70 | 74 | 72 | 70.5 | 70.5 | 78.7908 | -1.2092 | 1.4622
85 | 85 | 74 | 78 | 76 | 74.5 | 74.5 | 83.2612 | -1.7388 | 3.0234
90 | 90 | 79 | 83 | 81 | 79.5 | 79.5 | 88.8492 | -1.1508 | 1.3243
95 | 95 | 82 | 86 | 84 | 82.5 | 82.5 | 92.202 | -2.798 | 7.8288
100 | 100 | 85 | 89 | 87 | 85.5 | 85.5 | 95.5548 | -4.4452 | 19.7598
105 | 105 | 88 | 92 | 90 | 88.5 | 88.5 | 98.9076 | -6.0924 | 37.1173
110 | 110 | 91 | 96 | 93.5 | 92 | 92 | 102.8192 | -7.1808 | 51.5639
115 | 115 | 94 | 100 | 97 | 95.5 | 95.5 | 106.7308 | -8.2692 | 68.3797
118 | 118 | 96 | 101 | 98.5 | 97 | 97 | 108.4072 | -9.5928 | 92.0218
|  | Sensor 4 | [7 empty] | Error Cuadratico medio
Ideal | Distancia | Cota inferior | Cota superior | Promedio | Sin offset | Modelo | Aproximación | Error | Error^2
0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0561
5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3.6304 | -1.3696 | 1.8758
10 | 10 | 13 | 17 | 15 | 9 | 9 | 14.8693 | 4.8693 | 23.71 | Varianza del error
15 | 15 | 21 | 25 | 23 | 17 | 17 | 25.4792 | 10.4792 | 109.8143 | 34.4833
20 | 20 | 26 | 30 | 28 | 22 | 22 | 31.2316 | 11.2316 | 126.1482
25 | 25 | 29 | 33 | 31 | 25 | 25 | 34.4484 | 9.4484 | 89.273 | Media Error
30 | 30 | 30 | 34 | 32 | 26 | 26 | 35.4895 | 5.4895 | 30.1348 | 4.6714
35 | 35 | 34 | 38 | 36 | 30 | 30 | 39.531 | 4.531 | 20.53
40 | 40 | 36 | 40 | 38 | 32 | 32 | 41.4947 | 1.4947 | 2.2341
45 | 45 | 39 | 43 | 41 | 35 | 35 | 44.3944 | -0.60556 | 0.36671
50 | 50 | 44 | 48 | 46 | 40 | 40 | 49.176 | -0.824 | 0.67898
55 | 55 | 48 | 52 | 50 | 44 | 44 | 53.0259 | -1.9741 | 3.897
60 | 60 | 54 | 57 | 55.5 | 49.5 | 49.5 | 58.4677 | -1.5323 | 2.3478
65 | 65 | 58 | 62 | 60 | 54 | 54 | 63.1304 | -1.8696 | 3.4952
70 | 70 | 64 | 68 | 66 | 60 | 60 | 69.756 | -0.244 | 0.059536
75 | 75 | 68 | 72 | 70 | 64 | 64 | 74.4877 | -0.51229 | 0.26245
80 | 80 | 72 | 76 | 74 | 68 | 68 | 79.5064 | -0.49364 | 0.24368
85 | 85 | 78 | 82 | 80 | 74 | 74 | 87.6233 | 2.6233 | 6.8816
90 | 90 | 82 | 87 | 84.5 | 78.5 | 78.5 | 94.2049 | 4.2049 | 17.6809
95 | 95 | 86 | 91 | 88.5 | 82.5 | 82.5 | 100.424 | 5.424 | 29.4201
100 | 100 | 92 | 96 | 94 | 88 | 88 | 109.549 | 9.549 | 91.1837
105 | 105 | 96 | 102 | 99 | 93 | 93 | 118.4149 | 13.4149 | 179.9601
110 | 110 | 99 | 104 | 101.5 | 95.5 | 95.5 | 123.046 | 13.046 | 170.1974
115 | 115 | 103 | 108 | 105.5 | 99.5 | 99.5 | 130.7189 | 15.7189 | 247.0833
118 | 118 | 104 | 109 | 106.5 | 100.5 | 100.5 | 132.6859 | 14.6859 | 215.6747

## Mediciones 3 sensores VL6180X
Preconfiguración de todos los sensores VL6180X | [5 empty] | Filtro promediador de 20 muestras |  | Calibración por tablas. Comparar promedio con distancia. Codificarlo en Arduino
Valor HEX
SYSRANGE__PART_TO_PART_RANGE_OFFSET |  |  |  | 0x14
READOUT__AVERAGING_SAMPLE_PERIOD |  |  |  | 0x18
SYSRANGE__MAX_CONVERGENCE_TIME |  |  |  | 0x05
SYSRANGE__CROSSTALK_COMPENSATION_RATE |  |  |  | Default (0x00)
SYSRANGE__CROSSTALK_VALID_HEIGHT |  |  |  | Default (0x14)
Sensor 1
Ideal |  | Distancia |  |  | Promedio |  | Sin offset
0 |  | 0 |  |  | 12.5 |  | 0
5 |  | 5 |  |  | 14 |  | 1.5
10 |  | 10 |  |  | 21.5 |  | 9
15 |  | 15 |  |  | 24 |  | 11.5
20 |  | 20 |  |  | 27 |  | 14.5
25 |  | 25 |  |  | 28.5 |  | 16
30 |  | 30 |  |  | 33.5 |  | 21
35 |  | 35 |  |  | 36 |  | 23.5
40 |  | 40 |  |  | 42.5 |  | 30
45 |  | 45 |  |  | 45.5 |  | 33
50 |  | 50 |  |  | 52.5 |  | 40
55 |  | 55 |  |  | 58 |  | 45.5
60 |  | 60 |  |  | 64 |  | 51.5
65 |  | 65 |  |  | 69 |  | 56.5
70 |  | 70 |  |  | 74.5 |  | 62
75 |  | 75 |  |  | 80 |  | 67.5
80 |  | 80 |  |  | 84.5 |  | 72
85 |  | 85 |  |  | 88.5 |  | 76
90 |  | 90 |  |  | 94.5 |  | 82
95 |  | 95 |  |  | 99 |  | 86.5
100 |  | 100 |  |  | 103 |  | 90.5
105 |  | 105 |  |  | 108 |  | 95.5
110 |  | 110 |  |  | 112.5 |  | 100
115 |  | 115 |  |  | 116 |  | 103.5
Sensor 2
Ideal |  | Distancia | Cota inferior | Cota superior | Promedio |  | Sin offset
0 | 1 | 0 |  |  | 25 |  | 0
5 |  | 5 |  |  | 23.5 |  | -1.5
10 |  | 10 |  |  | 27 |  | 2
15 |  | 15 |  |  | 32.5 |  | 7.5
20 |  | 20 |  |  | 38 |  | 13
25 |  | 25 |  |  | 42 |  | 17
30 |  | 30 |  |  | 45.5 |  | 20.5
35 |  | 35 |  |  | 49 |  | 24
40 |  | 40 |  |  | 53.5 |  | 28.5
45 |  | 45 |  |  | 56 |  | 31
50 |  | 50 |  |  | 62 |  | 37
55 |  | 55 |  |  | 66 |  | 41
60 |  | 60 |  |  | 71.5 |  | 46.5
65 |  | 65 |  |  | 76 |  | 51
70 |  | 70 |  |  | 81.5 |  | 56.5
75 |  | 75 |  |  | 86 |  | 61
80 |  | 80 |  |  | 91 |  | 66
85 |  | 85 |  |  | 97 |  | 72
90 |  | 90 |  |  | 101 |  | 76
95 |  | 95 |  |  | 106.5 |  | 81.5
100 |  | 100 |  |  | 111 |  | 86
105 |  | 105 |  |  | 115 |  | 90
110 |  | 110 |  |  | 119 |  | 94
115 |  | 115 |  |  | 124 |  | 99
Sensor 3
Ideal |  | Distancia | Cota inferior | Cota superior | Promedio |  | Sin offset
0 |  | 0 |  |  | 1.5 |  | 0
5 |  | 5 |  |  | 2 |  | 0.5
10 |  | 10 |  |  | 4 |  | 2.5
15 |  | 15 |  |  | 10 |  | 8.5
20 |  | 20 |  |  | 14.5 |  | 13
25 |  | 25 |  |  | 19.5 |  | 18
30 |  | 30 |  |  | 24 |  | 22.5
35 |  | 35 |  |  | 27 |  | 25.5
40 |  | 40 |  |  | 31.5 |  | 30
45 |  | 45 |  |  | 36.5 |  | 35
50 |  | 50 |  |  | 40 |  | 38.5
55 |  | 55 |  |  | 47 |  | 45.5
60 |  | 60 |  |  | 51 |  | 49.5
65 |  | 65 |  |  | 58 |  | 56.5
70 |  | 70 |  |  | 61 |  | 59.5
75 |  | 75 |  |  | 67 |  | 65.5
80 |  | 80 |  |  | 70 |  | 68.5
85 |  | 85 |  |  | 76 |  | 74.5
90 |  | 90 |  |  | 79 |  | 77.5
95 |  | 95 |  |  | 83 |  | 81.5
100 |  | 100 |  |  | 86 |  | 84.5
105 |  | 105 |  |  | 92 |  | 90.5
110 |  | 110 |  |  | 96 |  | 94.5
115 |  | 115 |  |  | 99 |  | 97.5
Sensor 4
Ideal |  | Distancia | Cota inferior | Cota superior | Promedio |  | Sin offset
0 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0
5 |  | 5 |  |  | 7 |  | 1
10 |  | 10 |  |  | 16 |  | 10
15 |  | 15 |  |  | 26 |  | 20
20 |  | 20 |  |  | 31 |  | 25
25 |  | 25 |  |  | 33 |  | 27
30 |  | 30 |  |  | 36 |  | 30
35 |  | 35 |  |  | 38 |  | 32
40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 34
45 |  | 45 |  |  | 43 |  | 37
50 |  | 50 |  |  | 46 |  | 40
55 |  | 55 |  |  | 50 |  | 44
60 |  | 60 |  |  | 56 |  | 50
65 |  | 65 |  |  | 59 |  | 53
70 |  | 70 |  |  | 65 |  | 59
75 |  | 75 |  |  | 71 |  | 65
80 |  | 80 |  |  | 75 |  | 69
85 |  | 85 |  |  | 80 |  | 74
90 |  | 90 |  |  | 85 |  | 79
95 |  | 95 |  |  | 90 |  | 84
100 |  | 100 |  |  | 94 |  | 88
105 |  | 105 |  |  | 99 |  | 93
110 |  | 110 |  |  | 102 |  | 96
115 |  | 115 |  |  | 107 |  | 101

## Postcalibracion 1
Postcalibración por tabla. |  | Filtro promediador de 3 muestras
Rehacer calibración sensor 2 de 0 a 40mm
Sensor 2
Ideal | Distancia |  | Promedio
0 | 0 |  | 28
5 | 5 |  | 29
10 | 10 |  | 30.5
15 | 15 |  | 32
20 | 20 |  | 36
25 | 25 |  | 38.5
30 | 30 |  | 42
35 | 35 |  | 45
40 | 40 |  | 51
45 | 45
50 | 50
55 | 55
60 | 60
65 | 65
70 | 70
75 | 75
80 | 80
85 | 85
90 | 90
95 | 95
100 | 100
105 | 105
110 | 110
115 | 115
Rehacer calibración sensor 3
Sensor 3
Ideal | Distancia |  | Promedio
0 | 0 |  | 1
5 | 5 |  | 2.5
10 | 10 |  | 6
15 | 15 |  | 11
20 | 20 |  | 14
25 | 25 |  | 18.5
30 | 30 |  | 25
35 | 35 |  | 29
40 | 40 |  | 33
45 | 45 |  | 37
50 | 50 |  | 43
55 | 55 |  | 50
60 | 60 |  | 53.5
65 | 65 |  | 59
70 | 70 |  | 64
75 | 75 |  | 68
80 | 80 |  | 72.5
85 | 85 |  | 78
90 | 90 |  | 82
95 | 95 |  | 83
100 | 100 |  | 88.5
105 | 105 |  | 90
110 | 110 |  | 94
115 | 115 |  | 99
Rehacer calibración sensor 4
Sensor 4
Ideal | Distancia |  | Promedio
0 | 0 |  | 3
5 | 5 |  | 6
10 | 10 |  | 16.5
15 | 15 |  | 21.5
20 | 20 |  | 24
25 | 25 |  | 26
30 | 30 |  | 29
35 | 35 |  | 33
40 | 40 |  | 36
45 | 45 |  | 41
50 | 50 |  | 43
55 | 55 |  | 48
60 | 60 |  | 53
65 | 65 |  | 58
70 | 70 |  | 61.5
75 | 75 |  | 67
80 | 80 |  | 71.5
85 | 85 |  | 78
90 | 90 |  | 82
95 | 95 |  | 87
100 | 100 |  | 91.5
105 | 105 |  | 95
110 | 110 |  | 99
115 | 115 |  | 103.5